| NOME TEATRO | CINEMA TEATRO ASTRA |
| --- | --- |
| INDIRIZZO | via Battaglione Val Leogra 45 SCHIO (VI) |
| TELEFONO | 0445 / 521231 |
| RESP. TEATRO | Sig.ra Annalisa Carrara 347 8047145 |
| RESP. TECNICO | Sig. Marco Pianegonda 338 8241835 |

Il teatro è fornito di corde, listelli di legno e della quadratura nera.

| PALCOSCENICO: | LARGHEZZA ( vedi pianta ) | mt 11.47 |
| --- | --- | --- |
|  | PROFONDITA' ( vedi pianta ) | mt 8,06 |
|  | ALTEZZA ( sul fondo ) ( sul davanti ) | mt 5.50 mt 6.14 |
|  | LARGHEZZA BOCCASCENA | mt 8,75 |
|  | ALTEZZA BOCCASCENA (min e max ) | mt 5,63 / 6,86 |
|  | DECLIVIO | 4 ,5 % |
|  | SIPARIO | MANUALE |

[1]Richiedere l'aumento del carico elettrico alla Fondazione Teatro Civico. tel 0445 504124 fax 0445 525577

|  | LARGHEZZA PROSCENIO (vedi pianta) | mt 9,79 |
| --- | --- | --- |
|  | PROFONDITA' PROSCENIO (nel centro) | mt 3,29 |
|  | ALTEZZA DALLA PLATEA | mt 1,35 |
|  | SCALE ACCESSO PLATEA | SI |
| [1] | CARICO ELETTRICO 380 V 3F+N+T | KW 50 max |
|  | PRESE 380 V 63 A | n. 2 |
|  | PRESE 380 V 32 A | n. 1 |
|  | PRESE DIRETTE 220 V 16A | n. 6 |

[2] La distanza dal paranco al palcoscenico è di  m 6,00.

| GRATICCIA: | PRATICABILE | NO |
| --- | --- | --- |
|  | TIRI FISSI | n 16 |

[3] Si può usare anche un camerone grande senza servizi.

| SCARICO: [2] | IN PALCOSCENICO | SI |
| --- | --- | --- |
|  | DIMENSIONE | mt 1,46 x 2,20 |
|  | ALTEZZA DA TERRA | mt 3,30 |

[4] Laterali, 2 per parte per un totale di 8 proiettori.

|  | PARANCO ( PORTATA MAX ) | 100 kg |
| --- | --- | --- |
|  | ACCESSO AI CAMION (larghezza max ) | mt 3,50 |

[5] Il posto regia è in fondo alla platea, sotto la galleria, la distanza dal palco è di c.ca m 30,00. L' altezza del soffitto è di m 2,50. Si deve tirare due linee per fonia e luci da fondo sala a palco corca 40-50 mt

| CAMERINI: | CON LAVANDINO | n. 4 |
| --- | --- | --- |
| [3] | SENZA LAVANDINO | n: 2 |
|  | SERVIZI IGIENICI | n. 2 |
|  | DOCCE | NO |
| SALA: [4] | STAFFE PER PROIETTORI | n.4 |
| [5] | CABINA DI REGIA fondo sala | SI |
|  | POSTI A SEDERE | n. 879 |
|  | OSCURABILE | SI |

Per la Compagnia.............................

(firma)