# Allegato A

# ALCUNI TEATRO S.ANNA

Viale Brigata Treviso, 18 - Treviso - tel 0422/421142 - fax 0422/300759

Responsabile Tecnico:    Enrico Stefani    392-5854001

SALA     Platea                posti n. 240

Gradinata            posti n. 145

Totale              posti n. 385

Distanza dalla prima fila di poltrone alla ribalta    m. 1.30

Altezza ribalta dal piano alla platea      m. 1

Possibilità di sistemazione proiettori in sala    SI

Oscurabilità            SI

Riscaldamento            SI

PALCOSCENICO Larghezza:

- totale            m. 12.65

- sotto il graticciato        m. 10

Profondità:

- totale            m. 6.70

- sotto il graticciato        m. 6.70

Larghezza boccascena          m. 9.50

Profondità proscenio         MIN m. 0.30 MAX m. 0.80

Altezza:

- boccascena          m. 4.50

- graticciati          m. 7.00

Sipario              SI

Scaletta palco/platea          SI

Carico elettrico 380V 3F+N+T        KW 30

Prese 380V 32A          n. 2

Prese 380V 63A          n. 2

Prese 380V 125A          n. 1

Morsettiera            NO

Prese dirette 220V 16A          n. 3

Ritorni elettrici 220V 16A        n. 18

Prima americana          m 95 dal proscenio

Americana controluce          m 4,80 dal proscenio

Possibilità di allaccio della tensione in palcoscenico SI

Possibilità di sistemazione dimmer in palcoscenico SI

Dotazione del materiale elettrico fonico        da concordare

Quintatura            4 quinte

- prima            a m 1.80 dal proscenio

- seconda            a m 4,80 dal proscenio

Tiri              a m 1,50 e m 3,50 dal proscenio

Fondale nero a m 5,10 dal proscenio e a m.          0,65 dal fondo

SCARICO    In palcoscenico            SI

Misura porta di accesso allo scarico:

- larghezza           m.2

- altezza            m. 2.20

Altezza da terra:          m. 1.65

CAMERINI    Numero              1

Con servizi igienici          SI

Docce              NO

Firma ………………………………………………………………..