Scheda tecnica anno 2010

Indirizzo:

Dorsoduro 3689, 30123 Venezia, tel 041/2349911

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=1018&id=990006

Sala:

Capienza massima: 237 posti a sedere (platea 186; prima galleria 44; seconda galleria 23)

Dimensioni: Lunghezza 14,50 m, larghezza 13 m (363 mq); altezza massima 15 m. circa

Oscurabile in ore diurne

Camerini:

Saletta comune al di sopra del palcoscenico (47 mq)

Arredi: 5 tavolinetti con specchiera per trucco da cm. 80x50x89(h)

3 tavoli da cm. 140x80x72(h) , 12 sedie e 2 attaccapanni

Palcoscenico:

Piano di calpestio in legno levigato di colore chiaro, sopraelevato dalla platea di circa 1,05 m

Dimensioni utili: apertura 5,60 m, profondità massima 7,90 m, altezza 5,50 m. circa (sup. utile totale 41 mq circa)

Fondale in tessuto di colore nero opaco (a cm 80 dal fondo palco)

Fondale in velluto di colore rosa/bordeaux con logo Ca’ Foscari (a cm 200 dal fondo palco)

Arredi: 3 tavoli per relatori, ognuno da cm. 185x80x72(h); 20 sedie tipo barocchetto con sedile in velluto bordeaux

Carico e scarico da scalette laterali (larghezza cm. 80) e da fronte palco

Capienza massima 30 persone

Impianti e attrezzature multimediali

Responsabile:

Giuliano Virgiliani Pesenti – tel. 041-2347510

(multimedia@unive.it)

Parametri acustici:

Tempo di riverberazione (T60) di 2,1 sec. a 1000 Hz

Fonica:

1 mixer audio digitale YAMAHA LS9-16;

1 stage box digitale YAMAHA SB168-ES

1 amplificatore SONY MU-A400 (260W + 260W)

1 amplificatore AUSTRALIAN MONITOR SY800V (380W + 380W)

2 amplificatori CITRONIC PPX450 (225W + 225W)

2 diffusori acustici (satelliti) AUSTRALIAN MONITOR XR12

2 diffusori acustici (sub-woofer) SONY SRP-S810SB

4 monitor da palco amplificati YAMAHA 100watt RMS

7 microfoni a stelo AUDIO-TECHNICA AT857Qma con base da tavolo

4 microfoni dinamici SENNHEISER MD 425 con asta da pavimento

2 microfoni a condensatore cardioide AUDIO-TECHNICA AE5100

2 microfoni a condensatore a fucile AUDIO-TECHNICA AT815b

4 stazioni radiomicrofoniche SENNHEISER EW322/335 G2 (cono/spilla)

1 piastra TEAC W-850 R a doppia cassetta

1 lettore CD audio MARANTZ CD5400

Videoproiezione:

Schermo elettrico da 6x5 m

Videoproiettore PANASONIC PT-D5600EL con ottica zoom decentrabile (DLP, 5000 lumen, XGA)

PC notebook DELL Latitude D531

PC notebook TOSHIBA Satellite A40-201

2 monitor LCD XGA da 15" per tavolo-relatori

Lettore DVD SAMSUNG DVD HD870 (Regione 2)

Videoregistratore VHS PANASONIC AG-W1 multistandard

Impianti e attrezzature multimediali

Regia video:

4 telecamere SONY DXC-930P a 3 CCD su brandeggi AMX AXP-PT15 e console di comando AMX Positrack AXB-PLV

Mixer video digitale EDIROL LVS-800

DVD recorder con HD da 160GB PIONEER DVR-720H-S

DVD recorder con HD da 160GB SAMSUNG DVD HR 773

Traduzione simultanea:

4 cabine insonorizzate per traduttori (con collegamento alla regia video)

2 postazioni interprete doppie PHILIPS LBB 3222/02 con 2 cuffie ognuna

40 ricevitori IR PHILIPS LBB 3433/10 con cuffia LBB 3017/00

2 radiatori a infrarossi PHILIPS LBB 3410/00

Luci sceniche:

1 mixer luci SGM Studio 24/Scan Control a 24/48 canali

2 dimmer digitali AVAB DD6 a 6 canali da 2 KW cad.

1 dimmer ST004ECO 6 canali da 10A cad.

2 fari motorizzati ETC Source Four Revolution Profile da 750 Watt

2 fari seguipersona SELECON Performer da 1200 Watt

2 fari PC SELECON COMPACT da 1000 Watt (fissi)

4 fari PC SELECON COMPACT da 1000 Watt

2 fari sagomatori SELECON ZS (18°-34°) da 1200 Watt

2 fari sagomatori SELECON Z6 (24°-40°) da 1200 Watt

1 faro diffusore di panorama DILUVIO da 1000 Watt

2 fari PC SIMONELLI da 500 Watt

4 staffe laterali intraquinta per tagli (ognuna con 3 prese)

1 ponte luci motorizzato con 10 prese (interno palco a 4 m dal fondo)

1 ponte luci motorizzato con 8 prese (interno palco a 2,3 m dal fondo)

46 ritorni dalla sala al quadro di spinamento dimmer

Varie:

1 visualizzatore PANASONIC WE-160/4

2 diaproiettori 35mm con ottiche 75-110 e 100-200 mm

2 lavagne luminose

1 PC minitower ACER